附件1

打通消防“生命通道”集中整治排查表

实施排查单位（股室）：                         排查日期：   年   月    日

| 单位场所名称 |  | 业主/物业负责人及联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 面积(m²) |  | 单位场所 类别 | □人员密集场所 □其他公共场所 □居住场所 □厂房仓储场所 □其他单位场所 |  |
| 检查内容 |  |  | 是否存在隐患问题 | 是否当场整改 (如否，注明整 改时限) |
| 1.占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道和安全出口 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限_ |
| 2.平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或 设置门禁系统的疏散门，未能保证火灾时从内部直接 向外推开，未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限_ |
| 3.疏散通道、安全出口、楼梯间违规停放电动自行车或者给电动自行车充电 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限_ |
| 4.单位和住宅小区未按照有关规定施划消防车通道和登高操作场地的标线、标志，设置警示牌 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限_ |
| 5.消防车通道上违规设置构筑物、限高栏、固定隔离桩等障碍物，消防车通道与建筑之间违规设置妨碍消 防车操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限_ |
| 6.消防车通道上违规设置停车泊位、违法违规停放车辆 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限 |
| 7.采用封闭式管理的消防车通道出入口，未落实在紧急情况下立即打开的保障措施 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限 |
| 8.人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的防 盗窗(网)、铁栅栏、广告牌等障碍物 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限 |
| 9.竖向管井、敞开式外连廊违规堆放可燃杂物 |  |  | □是□否 | □是 □否 整改时限 |

排查人员：                               单位场所随同检查人员：